На основу члана 28. став 1. Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009 - даље: Закон) и члана 47 Статута Економско-трговинске школе Сента , Школски одбор Економско-трговинске школе Сента, дана ______ доноси

ПРАВИЛА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1

Овим правилима заштите од пожара (даље: правила) уређује се:

организација процеса рада на начин да ризик од избијања и ширења пожара буде отклоњен, а да у случају  његовог избијања буде обезбеђена безбедна евакуација људи и имовине и спречено његово ширење;

организација заштите од пожара;

доношење плана евакуације и упутства за поступање у случају пожара и

начин оспособљавања запослених за спровођење заштите од пожара.

Члан 2

Заштита од пожара, у смислу ових Правила, представља скуп мера и радњи које Школа предузима ради остваривања циљева из члана 1. ових Правила.

Члан 3

Заштита од пожара организује се и спроводи непрекидно у свим објектима Школе, у складу са Законом, другим прописима и овим Правилима.

ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОЦЕСА РАДА

Члан 4

Назив школе је: Економско-трговинска школа Сента. Седиште школе је у Сенти улица и број Главни трг 12

Школа је правно лице са статусом установе, која обавља делатност средњег образовања и васпитања и има право да у правном промету закључује уговоре и предузима друге правне радње и правне послове у оквиру своје правне и пословне способности.

Школа је носилац права, обавеза и одговорности у остваривању делатности средњег образовања и васпитања, у складу са законом. За своје обавезе у правном промету са трећим лицима школа одговара свим средствима којима располаже.

Школа је организована као јединствена радна целина.

Члан 5

Објекат је изграђен из 2  дела (крила).

„А“ крило је израђено из приземља и  два спрата.

У приземљу крила А се налази укупно 9 учионица. просторија за психолога, просторија за референта, рачуноводство као и просторија за секретарицу и директора школе.

На првом спрату се налази 15 учионица

На другом спрату се налази 14 учионица и библиотека. У поткровљу се налази велика сала и просторије за психолога

Крило „Б“ се састоји из мале и велике сале за физичко образовање.

У склопу објекта налази се радионица намењена домару.

Улаз у зграду се врши преко главног улаза, два улаза намењена ученицима и један улаз намењен за запослене.

Грејање је даљинско, градско. Уграђене су електричне, громобранске, водоводне и канализационе инсталације. Главни прекидач са осигурачима налази се у ходнику,са леве стране главног улаза.

Зграда нема хидрантску мрежу. Има укупно 9 апарата за гашење пожара, типа С6 (2) и  С9 (7), који су распоређени по објекту.

ОРГАНИЗАЦИЈА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА

Члан 6

У Школи, као и на просторима око њих, примењују се нарочито следеће мере заштите од пожара:

1) објекти морају бити снабдевени хидрантима, апаратима и другом прописаном опремом и уређајима за гашење пожара, у складу са прописаним техничким нормативима и стандардима за заштиту од пожара;

2) електричне, вентилационе, топлотне, громобранске, канализационе и друге инсталације и уређаји у објектима морају се извести, односно поставити тако да не представљају опасност од пожара;

3) опрема, инсталације и уређаји из тач. 1) и 2) овог става морају се контролисати и одржавати у исправном стању ради правилне употребе, односно функционисања.

Члан 7

У циљу смањења ризика од избијања пожара, све радње, поступци и процеси који су уређени прописима или подлежу обавезујућим стандардима морају се спроводити у складу са тим прописима и стандардима.

Ради делотворног реаговања у случају избијања пожара, обезбеђују се несметани пролази и одговарајућа растојања између запаљивог материјала и потенцијалних узрочника пожара (извори инергије и др.).

Члан 8

На таванима и поткровљима објеката забрањено је држање било каквог материјала и опреме, изузев опреме и средстава за гашење пожара.

Члан 9

У просторијама објеката Школе не смеју се употребљавати решои, грејалице, електрични радијатори и други слични термо-електрични апарати и грејна тела, изузев у посебно опремљеним просторијама за ту намену и уз претходно прибављену сагласност руководиоца из члана 11. став 2. ових правила.

Обавезно је искључивање термо-електричних апарата, уређаја и других грејних тела после употребе.

Члан 10

Прилазни путеви, улази, излази, пролази и степеништа у објектима морају бити увек слободни за несметан пролаз.

За обележавање излаза у случају опасности и прве помоћи користе се ознаке прописане Правилником о обезбеђивању ознака за безбедност и здравље на раду ("Сл. гласник РС", бр. 95/2010).

Члан 11

Рад са запаљивим материјама и вршење других пожарно опасних радњи изван просторија које су за такве радње намењене, може се дозволити само под условом да су предузете одговарајуће мере заштите од пожара.

Члан 12

Уређаји, опрема и средства намењена за гашење пожара, као и уређаји и инсталације за аутоматску дојаву и сигнализацију и за гашење пожара, могу да се користе само ако одговарају важећим стандардима, односно уколико су снабдевени одговарајућим атестом и морају да се одржавају у исправном стању и о томе води уредна евиденција.

Уређаји, опрема и средства за гашење пожара постављају се у објектима Школе на приступачна, видљива и прописно обележена места и могу да се користе само за потребе гашења пожара, спасавања и увежбавања.

Лица оспособљена за послове заштите од пожара

Члан 13

Лице стручно оспособљено за спровођење заштите од пожара има следеће дужности:

1) спроводи превентивне мере заштите од пожара утврђене Законом, другим прописима и овим правилима;

2) редовно контролише функционисање уређаја за аутоматску дојаву и аутоматско гашење пожара и у случају неисправности одмах предузима потребне мере за спречавање нежељених последица и довођење уређаја у исправно стање;

3) утврђује број и размештај противпожарних апарата, хидрантске и друге опреме, контролише њихову исправност и предузима потребне мере ради њихове замене, поправке, сервисирања и сличних интервенција;

4) учествује у припреми предлога правила и других аката из области заштите од пожара и, после њиховог доношења, спроводи тим актима утврђене мере које су му стављене у задатак;

5) непосредно контролише спровођење утврђених или наложених мера заштите од пожара и у случају констатовања одређених неправилности и недостатака, због којих постоји непосредна опасност од избијања пожара, без одлагања налаже или предлаже директору хитно отклањање уочених неправилности или забрану рада;

6) учествује у припреми програма и спровођењу основне обуке запослених и у практичној провери њихових знања из области заштите од пожара;

7) редовно извештава директора о свим појавама, променама и проблемима из области заштите од пожара и предлаже предузимање конкретних мера;

8) прати прописе из области заштите од пожара, као и техничка достигнућа из те области и, у складу с тим, предлаже и предузима потребне мере ради унапређења заштите од пожара;

9) предлаже и контролише спровођење мера и норматива заштите од пожара приликом адаптација, реконструкција, поправки и сервисирања које се врше у објектима;

10) води прописане евиденције и

11) обавља и друге послове из области заштите од пожара.

Лице стручно оспособљено за спровођење заштите од пожара за свој рад, као и вршење дужности из става 1. овог члана одговорно је директору,

Члан 14

Лице запослено на пословима заштите од пожара и/или пословима обезбеђења објекта:

1) за време дежурства обилази објекат, просторије, постројења, уређаје и инсталације, а посебно места где постоји већа могућност избијања пожара, и о уоченим недостацима одмах извештава непосредног руководиоца и истовремено предузима све потребне мере ради спречавања настајања нежељених последица;

2) контролише исправност и размештај противпожарне опреме, о уоченим недостацима благовремено извештава непосредног руководиоца и предузима потребне мере ради пуне приправности и спречавања нежељених последица;

3) упозорава запослене у објектима на потребу придржавања предвиђених мера заштите од пожара и у случају када уочи да они то не чине и поред упозорења, одмах извештава непосредног руководиоца;

4) познаје и стално проучава мере заштите од пожара релевантне за објекат у коме обавља дежурство и извршава друге своје дужности утврђене Законом, другим прописима и овим правилима;

5) редовно се обучава и стручно усавршава из области заштите од пожара и у том циљу похађа све организоване курсеве, семинаре, вежбе и друге облике усавршавања, као и самостално употпуњава своје знање и по налозима непосредног руководиоца;

6) у моменту преузимања дужности (дежурства) увек мора да буде психофизички способно за обављање послова;

7) чува, уредно одржава и наменски употребљава личну и заједничку опрему којом је задужен, дужности обавља у уредној радној одећи, коректно се опходи према запосленима у објекту и према странкама;

8) благовремено предузима потребне мере заштите објекта у коме дежура, људства и имовине од разних хаварија, оштећења и сличних незгода;

9) о свим уоченим појавама, променама и проблемима у објекту у коме дежура, а који могу угрозити безбедност објекта, имовине и људства без одлагања обавештава непосредног руководиоца, а у случају његове одсутности или недоступности директора.

Члан 15

Ради ефикаснијег остваривања циљева и задатака заштите људи и имовине од пожара, образује се Комисија за заштиту од пожара.

Комисија за заштиту од пожара има председника, заменика и 3 члана.

Комисија за заштиту од пожара:

1) прати стање организованости, остваривања и спровођења мера заштите од пожара, покреће и усмерава мере и активности и утврђује предлоге за унапређење заштите од пожара;

2) разматра налазе и решења надлежних органа, предлаже мере и активности да се уочени недостаци благовремено отклоне;

3) информише директора и Школски одбор о актуелним питањима из области заштите од пожара, подноси периодичне извештаје о стању заштите од пожара и предлаже предузимање потребних мера за спровођење и унапређење заштите од пожара.

ДОНОШЕЊЕ ПЛАНА ЕВАКУАЦИЈЕ И УПУТСТВА ЗА ПОСТУПАЊЕ У ОБЛАСТ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА

Члан 16

У случају избијања пожара у објектима Школе, ради безбедне евакуације људи и имовине и спречавања ширења пожара, поступа се по Плану евакуације и упутствима за поступање у случају пожара (даље: План евакуације).

План евакуације доноси директор Школе.

План евакуације истиче се на видљивим местима, у приземљу и на спрату, и то по један у сваком ходнику и у близини свих излазних врата.

Члан 17

План евакуације састоји се од текстуалног и графичког дела.

План евакуације састоји се и од графичког дела (цртежа) са следећим основном садржином:

•	распоред просторија;

•	правци кретања угрожених у случају евакуације означени стрелицама у боји;

•	нумерација просторија, степеништа и евакуационих излаза;

•	место и распоред мобилне ватрогасне опреме, зидних хидраната, разводних електроормана и  други корисни подаци

•	места (назначена и приступачна) на којима се налазе кључеви од оних излазних врата која су уобичајено закључана и

•	легенда са значењем нумеричких и других знакова и симбола на цртежу.

Члан 18

У случају избијања пожара евакуацију људи и имовине и спречавање ширења пожара организује и, с тим у вези, предузимање потребних мера обезбеђује директор, а у случају његове одсутности секретар и дежурни наставник.

План евакуације, поред лица из става 1. овог члана, спроводе професори који су се затекли у објекту у моменту избијања пожара.

Члан 19

Запослени који примети пожар дужан је да га угаси, а ако то не може да учини без опасности по себе или другога, дужан је да о пожару одмах обавести секретар, односно Дежурног, као и територијалну ватрогасну јединицу.

Члан 20

О насталом пожару обавештава се најближа подручна полицијска управа, односно полицијска станица Министарства унутрашњих послова.

Члан 21

Евакуацијом људи и имовине и спречавањем ширења пожара руководи надлежни директор, а у случају wегове одсутности секретар и дежурни наставник док руковођење акцијом гашења пожара и спасавање људи и имовине не преузме руководилац територијалне ватрогасне јединице.

Руководилац акције из става 1. овог члана (даље: Руководилац акције) одлучује о начину објављивања евакуације, руководећи се превасходно потребом да се објављивањем не изазове паника и да евакуација буде успешно спроведена.

Евакуација се врши најбезбеднијим и, по правилу, прописно обележеним путевима за излазак из објекта захваћеног пожаром.

Члан 22

У случају избијања пожара у објектима Школе без одлагања се предузимају мере за гашење пожара. Запослени у Школи дужни су да учествују у гашењу пожара, спасавању људи и угрожене имовине.

Члан 23

По сазнању о насталом пожару предузимају се следеће мере:

1) Руководилац акције даје знак за узбуну ради гашења пожара, и то звучним сигналом (звоном);

2) запослени који се у време узбуне налазе у објекту дужни су да одмах дођу на место пожара;

3) по доласку на место пожара Руководилац акције процењује ситуацију и одлучује о начину спасавања људи и имовине и спречавању ширења пожара, а нарочито о евакуацији, врсти опреме и средстава која ће употребити и начину гашења пожара, мерама безбедности при евакуацији и гашењу пожара, употреби заштитне опреме, начину снабдевања водом и о другим питањима од значаја за евакуацију и спречавање ширења пожара.

Члан 24

За време пожара сви присутни или позвани запослени дужни су да извршавају налоге Руководиоца акције.

Члан 25

После настанка пожара и давања знака за узбуну забрањена је употреба фиксних телефона Школе, изузев за неодложне разговоре који су у вези са насталим пожаром.

Члан 26

Гашење пожара и спасавање људи и имовине врши се док се пожар не угаси, односно спасавање не заврши.

Запослени који учествују у гашењу пожара и спасавању људи и имовине напуштају место пожара тек пошто се Руководилац акције увери да је пожар угашен и спасавање успешно завршено.

По завршеној евакуацијии и интервенцији на спречавању ширења пожара Руководилац акције дужан је да сачини извештај о току и резултатима евакуације и интервенције и достави га Школском одбору и директору. Извештај о пожару доставља се Управи за ванредне ситуације у Кикинди.

НАЧИН ОСПОСОБЉАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА

Члан 27

Оспособљавање запослених за спровођење заштите од пожара врши се кроз основну обуку и практичну проверу знања запослених из области заштите од пожара, коју Школа организује у складу са одредбама чл. 53. и 54. Закона.

Члан 28

Програм основне обуке запослених из области заштите од пожара доноси директор.

Садржајем програма основне обуке запослених из области заштите од пожара обезбеђује се стицање основних теоретских и практичних знања о:

•	нормативном уређењу заштите од пожара;

•	пожарима;

•	превентивној заштити од пожара;

•	средствима за гашење пожара;

•	ватрогасним справама и опреми;

•	тактици гашења пожара;

•	садржини ових правила, а посебно поступању запослених у случају избијања пожара у објектима

Школе, односно евакуацији и спречавању ширења пожара.

Члан 29

Практична провера знања запослених из области заштите од пожара врши се провером практичне обучености.

О провери знања запослених сачињава се записник и води одговарајућа евиденција.

Запослени који не задовољи на провери знања дужан је да се накнадно, а најкасније у року од 15 до 30 дана од дана извршене провере, подвргне поновној провери знања.

Члан 30

Приликом ступања на рад сваки запослени мора бити упознат са овим правилима и обавештен да је у року од једне године од дана ступања на рад дужан да присуствује обуци и провери знања.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 31

Даном ступања на снагу ових правила престаје да важи Правилник о заштити од пожара, број __________ од __________ године.

Члан 32

Ова правила ступају на снагу осм дана од дана доношења и објављивања на огласној табли Школе.

Број __________					Председник Школског одбора

У Сенти дана __________ године				_____________________